关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（延期）（2025年4月）

**需求内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资品名** | **采购规格** | **主要参数** |
| 1 | 一次性使用口腔吸痰管 | 根 | 1.使用范围：重症患者口腔护理使用，有效清洁口腔  2.规格型号：Fr13；Fr15；Fr17；Fr19 |
| 3 | 一次性使用电圈套器 | 支 | 1.使用范围：与内窥镜配套使用，应用呼吸道活肿物切除和凝血 2.外管直径1.8mm 3.适用于1.2、2.0内窥镜钳道 4.有效工作长度为1000-1500mm |
| 4 | 一次性使用活体取样钳 | 支 | 1.使用范围：与内窥镜配套使用，应用临床活体组织取样 2.钳头闭合直径为1.2mm,1.8mm 3.适用于1.2、1.7、2.0、2.2内窥镜钳道  4.有效工作长度为1100-1600mm |
| 5 | 一次性使用细胞刷 | 支 | 1.使用范围：与内窥镜配套使用，应用临床活体组织取样 2.外管直径1.2-2.0mm 3.适用于1.2、1.7、2.0钳道 4.有效工作长度为1050-1200mm |
| 6 | 一次性使用内窥镜取样钳 | 支 | 1.使用范围：与内窥镜配套使用，应用临床活体组织取样 2.钳头闭合直径为1.8mm 3.适用于2.0、2.2内窥镜钳道  4.有效工作长度为1200mm. |
| 7 | 一次性使用同轴活检针 | 支 | 1.使用范围：应用于多种器官和组织的活检操作中  2.规格型号：无菌；全规格  3.刻度标识：目测外针杆刻度应清晰可见  4.定位夹应与外套管配合牢固，使用时定位夹上下位移顺畅，同轴针内针杆应能在外针管内孔中进出顺畅 |
| 10 | 一次性使用内窥镜取样刷 | 支 | 1.使用范围：供临床刷取细胞样本用  2.外管直径1.0mm/1.5mm  3.工作长度为1200mm/2600mm |
| 11 | 血管缝合器系统 |  | 1.使用范围：适用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉和股总静脉穿刺部位  2.规格型号：5F至21F鞘管 |
| 13 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 个 | 1.使用范围：经外周穿刺置入深静脉导管时建立最大化无菌屏障下使用  2.内含无菌隔离衣，最大化无菌单 |
| 14 | 经外周穿刺中线导管 | 支 | 1.使用范围：满足需要1周以上输液患者的使用需求，可用于刺激性药物、肠外营养液的输入  2.规格型号：导管8CM-10CM |
| 15 | 葡萄糖氯己定抗菌敷料 | 片 | 1.使用范围：用于深静脉维护使用可以预防导管相关血流感染  2.含有葡萄糖氯己定的敷料，切开设计，CHG透明抗菌凝胶 |
| 16 | 一次性超声穿刺辅助套件 | 支 | 1.使用范围：置入cvc操作时需要最大化无菌屏障对超声保护套对超声进行保护  2.规格型号：60cm；90cm |
| 17 | 一次性使用防针刺无菌注射器 | 支 | 1.使用范围：临床上进行皮下、皮内、肌肉注射使用注射器，可以降低临床医护人员及患者的针刺伤害风险  2.规格型号：1ml；2ml；5ml |
| 20 | 二氧化碳吸收剂 | 支 | 1. 使用范围：吸附全身麻醉过程中患者呼出的二氧化碳 |
| 21 | 一次性使用鼻咽通气异型导管 | 个 | 1.使用范围：建立口鼻咽通气道，防止舌后坠  2.规格型号：全规格 |
| 22 | 一次性使用单向阀输液接头 | 个 | 1.使用范围：用于临床输液中配合静脉通路使用  2.具有单向阀设计，能够有效防止液体回流，同时支持多种药液同时输注，避免反复穿刺，满足快速输液需求 |
| 23 | 一次性使用动脉留置针 | 个 | 1.使用范围：用于动脉穿刺和留置，建立动脉通路，动脉检测及连续动脉血气检测等  2.规格型号：20G |
| 24 | 一次性使用脑电传感器 | 支 | 1.使用范围：能够快速采集脑电信号，在手术中监测麻醉深度，提高麻醉质量和手术安全性  2.一次性使用 |
| 25 | 一次性使用气管插管套件 | 套 | 1.使用范围：用于全身麻醉手术，主要用于维持患者的呼吸道通畅  2.组成包括气管导管、气囊、连接管、导管引导器、吸痰管等 |
| 27 | 伤口清洁液体敷料 | 瓶 | 1.使用范围：适用于非慢性伤口（如浅表性创面，手术后缝合创面，穿刺器械的穿刺部位）的清洗和护理，为创伤愈合提供湿润环境  2.参数：含有促进伤口愈合成分，与人体血液等渗，具有抗菌性能 |
| 28 | 一次性使用鼻胆引流管 |  | 1.使用范围：ERCP术时使用进行鼻胆管引流  2.规格型号;5Fr-12Fr |
| 29 | 小肠喂养管 |  | 1.使用范围：经皮内镜下引导胃造口术时使用  2.规格型号：9Fr |
| 30 | 脐动静脉导管 |  | 1.使用范围：新生儿静脉输液，输血，营养支持等  2.规格型号： 3.5\*30cm |
| 31 | 一次性奶瓶 |  | 1.使用范围：新生儿喂养  2.规格型号：100ML |
| 32 | 一次性尿袋 |  | 1.使用范围：新生儿留取标本化验，计算尿量  2.规格型号：100ML |
| 33 | 一次性吸痰管 |  | 1.使用范围：新生儿清理呼吸道  2.规格型号：6F |
| 34 | 眼部热敷治疗贴 | 贴 | 1.使用范围：用于患者眼部热敷治疗，热敷配合睑板腺按摩工作实现干眼症的有效治疗 |
| 35 | 一次性使用泪道引流管 | 支 | 1.使用范围：用于泪道阻塞疾病，支持引流  2.硅橡胶材质，无菌，一次性使用 |
| 36 | 医用一次性橡胶手指套 | 100个/盒 | 1.使用范围：干眼检查，角膜染色时需要  2.橡胶材质，非无菌 |

**报名要求：请供应商于2025年4月3日-4月10日发送邮件报名，超期为无效报名，[接收邮箱：h](mailto:接收邮箱：lxxbaby@aliyun.com)hyywangchen@126.com。发送后收到回复为报名有效。**

**报名附件（附件1、附件2请同时提交）：**

附件1

1. 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证
2. 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月
3. 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）
4. 提供2023年度或2024年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录
5. 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。
6. 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片
7. 所需产品参数对比表（格式自拟）
8. 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）
9. 近3年天津市同类产品成交名单
10. 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱内。

**附件2:**

**致天津市海河医院：**

**我公司参加以下项目论证，保证提供资料的合法有效。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目报名表** | | |
| **项目序号** | **物资品名** | **确认报名** |
| **项目1** | 一次性使用口腔吸痰管 | **□** |
| **项目3** | 一次性使用电圈套器 | **□** |
| **项目4** | 一次性使用活体取样钳 | **□** |
| **项目5** | 一次性使用细胞刷 | **□** |
| **项目6** | 一次性使用内窥镜取样钳 | **□** |
| **项目7** | 一次性使用同轴活检针 | **□** |
| **项目10** | 一次性使用内窥镜取样刷 | **□** |
| **项目11** | 血管缝合器系统 | **□** |
| **项目13** | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | **□** |
| **项目14** | 经外周穿刺中线导管 | **□** |
| **项目15** | 葡萄糖氯己定抗菌敷料 | **□** |
| **项目16** | 一次性超声穿刺辅助套件 | **□** |
| **项目17** | 一次性使用防针刺无菌注射器 | **□** |
| **项目20** | 二氧化碳吸收剂 | **□** |
| **项目21** | 一次性使用鼻咽通气异型导管 | **□** |
| **项目22** | 一次性使用单向阀输液接头 | **□** |
| **项目23** | 一次性使用动脉留置针 | **□** |
| **项目24** | 一次性使用脑电传感器 | **□** |
| **项目25** | 一次性使用气管插管套件 | **□** |
| **项目27** | 伤口清洁液体敷料 | **□** |
| **项目28** | 一次性使用鼻胆引流管 | **□** |
| **项目29** | 小肠喂养管 | **□** |
| **项目30** | 脐动静脉导管 | **□** |
| **项目31** | 一次性奶瓶 | **□** |
| **项目32** | 一次性尿袋 | **□** |
| **项目33** | 一次性吸痰管 | **□** |
| **项目34** | 眼部热敷治疗贴 | **□** |
| **项目35** | 一次性使用泪道引流管 | **□** |
| **项目36** | 医用一次性橡胶手指套 | **□** |
| **公司名称：** | | |
| **联系人： 联系电话：** | | |